| 子系统 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 放射科PACS/RIS系统 | 登记 | 支持与 HIS 系统快速连接，获取病人信息和申请单信息，患者基本信息、检查信息可以实现快速提取。 |
|  |  | 支持登记病人时，系统自动验证是新病人或老病人； 输入病人姓名，支持自动检索出病人历史的检查信息，可直接读取基本信息。 |
|  |  | 支持依据科室要求选择编号产生规则。支持根据设备类型不同，制订不同的编号规则。 |
|  |  | 支持一次性录入多条检查，支持一次登记多条检查项目，避免基本信息的重复录入。即支持不同检查类型、不同检查设备、不同检查部位，一次登记多条检查项目，并可自由增加、删除检查项目。在同一界面便于操作且支持打印导诊小票 |
|  |  | 支持电子申请单，内容有基本信息、请检信息等，并可根据医院要求修改。支持把临床医生开的检查申请单扫描成电子文件方式存档。 |
|  |  | 支持中文姓名自动转换拼音； 具有多音字处理功能。 支持全键盘操作，回车键自动跳转至下一个指定的输入项。具有快捷码操作功能； 信息输入简单易用，对于信息多的项目，如检查项目等信息支持快捷码输入方式。 |
|  | 查询 | 支持多种查询形式 支持定制化配置查询条件。例如可根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等自定义多种查询条件的快捷组合查询，通过相应的快捷查询按钮快速调取影像资料。 |
|  |  | 多种查询条件组合 具有多条件组合查询/检索功能；查询条件包括：姓名、病人号、检查时间、检查状态、检查设备等； 能够自动查询出病人的历次历史图像，报告。 |
|  |  | 支持自定义查询条件 常用查询项，可以添加用户常用的查询条件，方便使用。 |
|  |  | 支持患者状态颜色自定义，可以设置查询结果列表中不同状态的检查数据，以不同颜色显示。支持自定义条件组合查询、支持关键字查询 |
|  |  | 支持快速跳转 。查询结果：右键跳转至报告界面；跳转至阅片；跳转至图像匹配。 |
|  |  | 支持历史检查信息 查询结果，区分当前检查和患者的历史检查信息。 |
|  |  | 支持查询结果自定义显示列 支持查询结果显示列配置（是否显示、显示顺序）。 |
|  |  | 支持查询速度 百万级数据查询秒级响应。 |
|  | 阅片 | 支持设置多屏幕（单屏、双屏）影像处理及显示。 支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理。例如 2M\5M 屏。 在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式，以适合屏幕大小及分辨率。 |
|  |  | 支持电影方式滚动图像，速度可调节； 支持鼠标滚轮、鼠标键及滚动条快速拖放进行图像滚动； 支持图标目录(多幅小图)浏览。 支持 Ctrl+A 全选及 Shift 区域选择。 |
|  |  | 图像操作 支持电影方式滚动图像，速度可调节； 支持鼠标滚轮、鼠标键及滚动条快速拖放进行图像滚动； 支持图标目录(多幅小图)浏览。 支持 Ctrl+A 全选及 Shift 区域选择。 支持 DICOM 多帧动态影像回放功能，速度可调节； 支持 DICOM 多帧动态影像多序列联动同步回放。 同一病人的不同类型（放射、超声、病理、腔镜、心电图）检查记录在同一界面里显示，并且由统一的浏览器调阅查看，不需要每个影像系统都与 HIS/电子病历做接口。 支持多种常规处理，例如：窗宽窗位(WW/WL)及快捷键、左/右/上/下翻转与旋转、图像放大/缩小、局部放大、移动、遮罩、还原等； 图像锐化和加强边界过滤功能； 测量功能：测量距离、角度、面积等，CT 密度值测量，自定义区域测量； 支持影像黑白反转； 支持图像裁减；心胸比率测量，中心线测量。伪彩、减影功能。 能存储图像处理结果。 预置窗宽窗位的快捷键操作支持和快捷键设置。 提供常用阅片工具的快速使用方式（工具快捷键）。 提供影像阅片四角工具（图像四个角对应鼠标左键操作，能实现不同的快速阅片功能。例如：左上角对应图像缩放功能） 支持 MR 和 CT 影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。 可选择保存或不保存处理结果。 |
|  |  | 支持图像标注，箭头标注。文本注释。 支持关键影像标注（KIN）。 支持标注删除功能，且支持 delete 键删除。 图像显示 支持检查、序列和图像等不同级别的阅片模式进行分组显示； 能同步浏览多个序列和多序列的联动； 可支持同时浏览多个检查和多检查的联动。 支持根据不同影像类型设置默认的分组显示阅片模式。根据不同影像类型设置默认的分组显示布局。 支持根据不同影像类型设置默认的分组内图像显示布局。同一窗口内不同检查多个图像对比。 支持同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用。多序列图像在同一窗口内显示。 支持同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比。同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比。一键恢复原始图像功能。 支持MR 和 CT 图像定位线显示，且在定位线上直接定位到对应的断层。显示 DICOM 文件头信息。 影像动态播放显示。 支持单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整。 |
|  | 图像匹配 | 支持检查图像与检查信息匹配、解除匹配操作。 |
|  |  | 支持自动匹配和手动匹配等方式。 |
|  |  | 支持标注未匹配图像的患者、已匹配图像的患者。 |
|  |  | 支持已匹配的患者可浏览患者检查基本信息、图像信息。 |
|  |  | 支持按检查信息查询检查记录。 |
|  |  | 支持按检查图像信息查询图像记录。 |
|  |  | 支持根据图像信息为患者快速补登记，并进入报告书写界面。 |
|  | 诊断报告 | 支持自带专业的放射报告模板。 |
|  |  | 支持全面丰富的诊断词条库，可设置私有词条；私有诊断词条可灵活的自定义增加、修改、删除。 |
|  |  | 支持打印预览和直接打印功能。 |
|  |  | 支持图形化数字签名。 |
|  |  | 支持患者基本信息的修改或添加。 |
|  |  | 支持可同一界面查看检查申请（电子和扫描）。 |
|  |  | 支持可同一界面显示该病人历史检查，并可查看历史报告、图像对比。 |
|  |  | 支持具有诊断结果自动归类，可以按诊断结果进行查询、统计；支持 ICD-10 疾病代码和归类，支持危急值标识。 |
|  |  | 支持打开报告时，系统可以自动调用对应影像进行浏览。 |
|  |  | 支持报告锁即同一份报告只能一个报告医生书写报告，其他医生以读的身份进入，且用户可以手动解锁该报告；可设置锁定时间且支持简单报告模式及审核报告模式分别设置；支持超时自动解锁功能。 |
|  |  | 支持以只读方式浏览报告。 |
|  |  | 支持不同报告状态的颜色标记功能。 |
|  |  | 支持公有模板和个人模板。 |
|  |  | 支持提供全面的诊断报告管理功能，放射科医生根据权限具有不同的管理诊断报告的权限，可以修改、审核、驳回。 |
|  |  | 支持同患者历史报告的对比功能。 |
|  |  | 支持相似病例不同患者报告的对比功能。 |
|  |  | 支持报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录，需要时可以调出取证。 |
|  |  | 支持报告修改痕迹以不同颜色显示出增加、删除内容。 |
|  |  | 系统支持自动关联报告，合并多个检查书写一份报告。 |
|  |  | 支持医生在撰写报告的同时可以查看对应的检查图像、登记信息、申清单。 |
|  |  | 在报告界面选择报告模板时，选择了某个模板系统支持可以先预览模板内容， 然后再添加到所见、所得内容中。 |
|  |  | 支持常用特殊字符，用户可设置私有特殊字符； 支持特殊字符的增加、修改、删除功能。 |
|  |  | 支持严格的报告权限管理，报告医生、审核医生分级管理。 |
|  |  | 支持提供上级医生对下级医生的报告审核功能。 |
|  |  | 具有审核权限的用户可以使用报告审核功能，支持直接审核和报告回退功能， 报告回退时可提示和注释。 |
|  |  | 支持报告修改记忆显示功能，上级医生对下级医生修改有痕迹保留和追踪。。 |
|  |  | 支持查看历次报告及修改、审核记录，保留修改日期、时间、修改人。 |
|  |  | 支持报告分离。 |
|  | 胶片打印 | 1.胶片打印支持 DICOM 标准的排版格式、胶片尺寸，所见及所得的胶片打印界面， 具有添加图像、删除图像、图像处理等功能。支持自动靠边、自动窗宽窗位、直方图均匀、边缘锐化、图像平滑。 |
|  |  | 支持 DICOM 胶片打印机，支持各种打印机属性的设置。 |
|  |  | 支持打印预览：打印效果预览。 |
|  |  | 支持网络设置：设置与 DICOM 打印机网络连接方式。。 |
|  |  | 支持纵横打印方向的设置，支持测量标注的 DICOM 打印。 |
|  |  | 支持打印设置：设置输出图像的显示信息，设置打印参数、行数和列数等。 |
|  |  | 支持对图像分格进行合并、拆分以及鼠标拖动边框进行调节，支持任意排版。 |
|  |  | 支持 DICOM 格式打印方式：激光胶片、普通打印纸。 |
|  |  | 支持同一个病人不同检查影像可拼图打印，不同病人的相同/不同检查影像可以拼图打印。 |
|  |  | 支持标记定位线、遮盖后图像的打印。 |
|  | 统计 | 支持设备工作量、报告工作量统计、审核工作量统计等。 |
|  |  | 支持部位、性别、年龄、阴阳率、送检科室统计等综合条件统计查询 |
|  |  | 支持检查时间的统计。 |
|  |  | 权限控制 支持严格的权限控制机制，登录服务器，查看图象，写报告等需要经过严密的权限认证，支持不同权限的用户只能操作权限对应的功能。 系统管理员权限支持由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统。 支持基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在 PACS 网络内的任何终端登录， 都可以根据其权限访问统一的用户界面，确保系统使用的灵活性。 支持严格的用户分级数据访问安全管理机制。 系统安全账户管理：用户和密码管理，支持配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理。 支持根据用户的权限、角色显示不同的工作窗口和功能。 |
|  | 系统维护及权限 | 支持设置报告审核模式； 支持设置报告锁定超时时间； 支持设置已打印报告驳回修改时间； 支持设置 PACS 网关信息 |
|  |  | 支持用户账号、密码、角色、权限等信息管理。 |
|  |  | 支持特殊字符、诊断词条、预设窗宽窗位、民族、出生地、患者来源等基本信息维护。 |
|  |  | 支持装置信息、装置属性、影像类型、检查部位、检查项目、检查方法、项目代码等信息维护。 |
|  |  | 支持申请科室、申请医生、医生科室关系等信息维护 支持完善的系统管理功能，系统可根据医院的需要对字典信息进行增加、修改等功能；字典信息管理包括用户信息、部门信息、工作角色信息、设备信息、检查部位信息、检查项目信息等基本信息进行管理功能。 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的 DICOM 参数。 |